## 工程量清单计价表_不分组
工程量清单计价表
工程名称：舞钢市2017年农村饮水安全巩固提升工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 主要技术条款编码
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 庙街乡东营村新建供水工程
（一） | 水源工程
1 | 水源井（井1眼，井深120m,井半径200mm) | m | 120
2 | 大口井维修 | 眼 | 1
3 | 输水管道（水源井压力罐连接管道）
（1） | 管沟开挖 | m3 | 7.5
（2） | 土方回填 | m3 | 7.5
（3） | DN150焊接钢管铺设（热镀锌） | m | 15
4 | 井房（1处） | m2 | 17.05
（二） | 供水站工程
1 | 管理房（4间） | m2 | 106.14
2 | 围墙 | m | 76
（1） | 土方开挖 | m3 | 25.32
（2） | 土方回填 | m3 | 12.49
（3） | 浆砌砖基础 | m3 | 7.66
（4） | M7.5浆砌砖 | m3 | 31.3
（5） | 水泥砂浆粉刷 | m2 | 245.2
（6） | C10混凝土垫层 | m3 | 5.17
（7） | 铁制栏杆 | m | 12
（8） | 红色琉璃瓦 | m2 | 25.22
（9） | 脚手架 | m2 | 136.8
3 | 铁艺大门及安装（含门垛） | 座 | 1
4 | 压力罐罐墩 | 座 | 1
（1） | 土方开挖 | m3 | 10.14
（2） | 土方回填 | m3 | 6.662
（3） | C15垫层 | m3 | 1.728
（4） | C20基础 | m3 | 1.484
（5） | 砖砌体 | m3 | 1.836
（6） | 水泥砂浆抹面 | m2 | 12.77
工程量清单计价表
工程名称：舞钢市2017年农村饮水安全巩固提升工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 主要技术条款编码
（7） | 模板制安 | m2 | 12.464
5 | 压力罐雨棚（含基础、钢柱及屋架） | m2 | 18.75
6 | 硬化路面（300mm 3:7灰土 20cm厚C20砼） | m2 | 147.6
7 | 厂区绿化 | m2 | 110.4
（三） | 管道及配套工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 6969.02
2 | 管道石方开挖 | m3 | 186.55
3 | 土方回填 | m3 | 6929.89
4 | 混凝土路面拆除与运输 | m3 | 30
5 | 混凝土路面恢复 | m2 | 140
6 | C20混凝土镇墩 | m3 | 5
7 | PE管道安装
（1） | De110PE100管（1.0Mpa) | m | 611
（2） | De90PE100管（1.0Mpa) | m | 980
（3） | De75PE100管（1.0Mpa) | m | 2624
（4） | De63PE100管（1.6Mpa) | m | 3491
（5） | De50PE100管（1.6Mpa) | m | 3453
（6） | De32PE100管（1.6Mpa) | m | 8951
（7） | De25PE100管（1.6Mpa) （入户） | m | 7180
8 | PE管件（按管材的5%计） | % | 5
9 | 闸阀井（内径1000mm) | 座 | 17
（1） | 开挖土方 | m3 | 63.41
（2） | 回填土 | m3 | 37.74
（3） | C10混凝土垫层 | m3 | 3.774
（4） | M7.5砖砌井壁 | m3 | 20.06
（5） | C25混凝土盖板 | m3 | 7.054
（6） | C25混凝土井盖 | m3 | 1.785
(7) | 井盖钢筋 | t | 0.425
10 | 过沟、桥、路工程
（1） | 过沟工程 | m | 9
工程量清单计价表
工程名称：舞钢市2017年农村饮水安全巩固提升工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 主要技术条款编码
（2） | 过桥工程 | m | 14
（3） | 过路工程 | m | 20
（4） | 顶管工程 | m | 9
（四） | 入户工程
1 | 阀门井及水表井 | 个 | 359
2 | 入户水表 | 个 | 359
3 | 水龙头 | 个 | 359
4 | 入户阀门 | 个 | 359
（五） | 供电工程
1 | 10KV高压供电线路 | km | 0.1
2 | 输电线路（380v) | km | 0.15
3 | 地埋电缆（含沟槽开挖） | m | 50
二 | 铁山水厂管网延伸工程
（一) | 管道及配套延伸工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 5360.96
2 | 管道土方回填 | m3 | 5211.03
3 | 混凝土路面拆除及运输 | m3 | 20
4 | 混凝土路面恢复 | m2 | 100
5 | C20混凝土镇墩 | m3 | 5.85
6 | PE管道安装
（1） | De160PE100管（1.0Mpa) | m | 3200
（2） | De110PE100管（1.0Mpa) | m | 1900
（3） | De90PE100管（1.0Mpa) | m | 650
（4） | De75PE100管（1.0Mpa) | m | 1670
（5） | De63PE100管（1.6Mpa) | m | 400
（6） | De32PE100管（1.6Mpa) | m | 7035
（7） | De25PE100管（1.6Mpa) （入户） | m | 6740
7 | PE管件（按管材的5%计） | % | 5
8 | 闸阀井(内径1000mm) | 座 | 9
（1） | 开挖土方 | m3 | 33.57
（2） | 回填土 | m3 | 19.98
工程量清单计价表
工程名称：舞钢市2017年农村饮水安全巩固提升工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 主要技术条款编码
（3） | C10混凝土垫层 | m3 | 1.998
（4） | M7.5砖砌井壁 | m3 | 10.62
（5） | C25混凝土盖板 | m3 | 3.735
（6） | C25混凝土井盖 | m3 | 0.945
(7) | 井盖钢筋 | t | 0.225
9 | 过沟、桥、路工程
（1） | 过沟工程 | m | 200
（2） | 过桥工程 | m | 60
（3） | 过路工程 | m | 180
（4） | 顶管工程 | m | 200
（二） | 入户工程
1 | 阀门井及水表井 | 个 | 337
2 | 入户水表 | 个 | 337
3 | 水龙头 | 个 | 337
4 | 入户阀门 | 个 | 337
三 | 尹集水厂管网延伸工程
（一) | 管道及配套延伸工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 2259.79
2 | 管道土方回填 | m3 | 2246.26
3 | 混凝土路面拆除及运输 | m3 | 12
4 | 混凝土路面恢复 | m2 | 60
5 | C20混凝土镇墩 | m3 | 4.03
6 | PE管道安装
（1） | De90PE100管（1.0Mpa) | m | 300
（2） | De75PE100管（1.0Mpa) | m | 1840
（3） | De50PE100管（1.6Mpa) | m | 370
（4） | De32PE100管（1.6Mpa) | m | 7460
（5） | De25PE100管（1.6Mpa) （入户） | m | 5480
7 | PE管件（按管材的5%计） | % | 5
8 | 闸阀井(内径1000mm) | 座 | 11
（1） | 开挖土方 | m3 | 41.03
工程量清单计价表
工程名称：舞钢市2017年农村饮水安全巩固提升工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 主要技术条款编码
（2） | 回填土 | m3 | 24.42
（3） | C10混凝土垫层 | m3 | 2.442
（4） | M7.5砖砌井壁 | m3 | 12.98
（5） | C25混凝土盖板 | m3 | 4.564
（6） | C25混凝土井盖 | m3 | 1.155
(7) | 井盖钢筋 | t | 0.275
9 | 过沟、桥、路工程
（2） | 过桥工程 | m | 45
（3） | 过路工程 | m | 135
（二） | 入户工程
1 | 阀门井及水表井 | 个 | 274
2 | 入户水表 | 个 | 274
3 | 水龙头 | 个 | 274
4 | 入户阀门(DN25) | 个 | 274
贰 | 第二部分 设备安装工程
一 | 庙街乡东营村新建供水工程
（一） | 水源设备及安装
1 | 潜水泵200QJ20-121/9 | 套 | 2
2 | 潜水泵200QJ20-121/8（李家组用） | 套 | 1
3 | 钢管DN150 | m | 60
4 | 防水电缆（3*4） | m | 70
(二） | 供水站设备及安装
1 | 动力配电箱 | 套 | 1
2 | 照明配电箱 | 套 | 1
3 | 全自动变频控制柜 | 台 | 1
4 | 20t压力罐 | 个 | 1
5 | 消毒设备（次氯酸钠） | 套 | 1
6 | DN110闸阀 | 套 | 5
7 | 逆止阀（DN110） | 套 | 1
8 | 压力表 | 套 | 1
9 | DN110水表 | 套 | 3
工程量清单计价表
工程名称：舞钢市2017年农村饮水安全巩固提升工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价（元） | 主要技术条款编码
10 | DN90水表 | 套 | 3
11 | DN75水表 | 套 | 6
12 | DN110闸阀 | 套 | 3
13 | DN90闸阀 | 套 | 3
14 | DN75闸阀 | 套 | 6
15 | 排气阀（DN32） | 套 | 9
16 | 减压阀（DN110） | 套 | 2
17 | 减压阀（DN90） | 套 | 2
18 | 减压阀（DN75） | 套 | 5
19 | 减压阀（DN32） | 套 | 6
20 | 消防栓 | 个 | 1
21 | 干粉灭火器 | 具 | 3
二 | 铁山水厂管网延伸工程
（一） | 计量控制
1 | DN75水表 | 套 | 2
2 | DN110闸阀 | 套 | 3
3 | DN75闸阀 | 套 | 16
4 | 排气阀(DN32) | 套 | 6
三 | 尹集水厂管网延伸工程
（一） | 计量控制
1 | DN40水表 | 套 | 1
2 | DN75水表 | 套 | 3
3 | DN40闸阀 | 套 | 7
4 | DN75闸阀 | 套 | 4
5 | 排气阀(DN32) | 套 | 2
肆 | 第四部分 施工临时工程
五 | 其他临时工程 | % | 2.5
合 计